## Slide 1: RAID - SYSTEME
Santia, Leo, Hendrik

## Slide 2
Einleitung und Grundlagen von RAID
RAID-Level
Technische Aspekte
Zukünftige Trends
Fazit

## Slide 3
Redundant Array Of Inexpensive Disks
Einleitung und Grundlagen von RAID
Wie bleiben meine Daten sicher wenn eine Festplatte ausfällt?
Wie steigere ich meine Datenübetragung bei langsamen Festplatten?
R A I D

## Slide 4
Einleitung und Grundlagen von RAID
Wenn wir Daten mehfach auf mehreren Festplatten abspeichern, bleiben Daten auch bei Festplatten ausfall erhalten.
Daten-Sicherheit
50% Speicherplatzeffizenz
Durch ein Paritätsbit können wir eine bessere Speicherplatzeffizienz erreichen.
Dafür ist eine zusätzliche Berechnung nötig die die Schreibgeschwindigkeit negativ beeinflusst
? % Speicherplatzeffizenz

## Slide 5
Einleitung und Grundlagen von RAID
Wenn wir Daten auf zwei Festplatten verteilen können wir die Übetragungsleistung von beiden Festplatten gleichzeitig nutzen
Übetragungsleistung
Bei der Nutzung eines Paritätsbit ist eine zusätzliche berechnung nö
? % Speicherplatzeffizenz

## Slide 6
Einleitung und Grundlagen von RAID
RAID-Level
Technische Aspekte
Zukünftige Trends
Fazit

## Slide 7
Striping
RAID 0 verteilt Daten gleichmäßig über zwei oder mehrere Festplatten
Dieses RAID Level verfügt über keine Redundanz oder Fehlerkorrektur
Die Geschwindigkeit wird auf diesem RAID Level erhöht
Fällt eine Festplatte aus, gehen alle Daten verloren
RAID – LEVEL 0
Notes: RAID 0 wird häufig für Systeme verwendet, die hohe Geschwindigkeit und Kapazität benötigen, aber keine Datenredundanz erfordern, wie z. B. in einigen Gaming-PCs oder für schnelle temporäre Speicherung.
RAID 0 ist die schnellste RAID Konfiguration.

## Slide 8
Mirroring
RAID 1 erstellt eine exakte Kopie der Daten auf zwei oder mehreren Festplatten
50% der Speicher Speicherkapazität wird für Kopien verwendet
RAID 1 wird verwendet wenn Datensicherheit Priorität ist
RAID – LEVEL 1
Notes: RAID 1 wird oft in kleineren Servern oder in Systemen eingesetzt, in denen Datensicherheit wichtiger ist als Speichereffizienz, wie bei kritischen Datenbanken.

## Slide 9
Striping with Parity
RAID 5 verteilt Paritätsinformationen zusammen mit den Daten über drei oder mehr Festplatten
Dieses RAID Level ist ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit, Speichereffizienz und Ausfallsicherheit
Fällt eine Festplatte aus, können die Daten mit den Paritätsinformationen rekonstruiert werden
RAID – LEVEL 5
Notes: Wird häufig in Unternehmens-Servern oder NAS-Systemen verwendet, wo ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Redundanz erforderlich ist
Hat den Nachteil das Schreibgeschwindigkeit langsamer als in anderen RAID Konfigurationen ist.

## Slide 10
Striping with double partiy
RAID 6 ist ähnlich wie RAID 5 und erstellt Paritätsinformationen
RAID 6 erstellt zwei Paritätsschichten so das beim Ausfall von zwei Festplatten weiterhin keine Daten verloren gehen
RAID 6 wird in Umgebungen eingesetzt, in denen eine hohe Datensicherheit erforderlich ist wie z.B kritische Datenbanken
RAID – LEVEL 6
Notes: RAID 6 wird in Umgebungen eingesetzt, in denen eine hohe Datensicherheit erforderlich ist, z. B. in kritischen Datenbanken und großen Speichersystemen.
Dieses RAID Level hat die langsamste Schreibgeschwindigkeit.

## Slide 11
Striping und Mirroring
RAID 1+0 (oder RAID 10) kombiniert RAID Level 0 und 1, die Daten werden gespiegelt und verteilt
Der Geschwindigkeitsvorteil von RAID 0 wird erreicht zusammen mit der Datensicherheit von RAID 1
RAID 10 wird oft in hochleistungsfähigen Serverumgebungen verwendet, wo Geschwindigkeit und Redundanz kritisch sind
RAID – LEVEL 1+0
Notes: RAID 10 wird oft in hochleistungsfähigen Serverumgebungen verwendet, wo sowohl Geschwindigkeit als auch Redundanz kritisch sind.

## Slide 12
Einleitung und Grundlagen von RAID
RAID-Level
Technische Aspekte
Zukünftige Trends
Fazit

## Slide 13
Technische Aspekte

## Slide 14
Einleitung und Grundlagen von RAID
RAID-Level
Technische Aspekte
Zukünftige Trends
Fazit

## Slide 15
Zukünftige Trends

## Slide 16
Einleitung und Grundlagen von RAID
RAID-Level
Technische Aspekte
Zukünftige Trends
Fazit

## Slide 17
Fazit

## Slide 18: Ende